## changelog (hidden)
2019-02-14
Mengadopsi dari format laporan ICP MS
Merubah rumus v look up :
As --> Ni
Se --> Cu
Penyesuaian Nomor Form dan Metode Uji
270319
Menyesuaikan Format Laporan dengan Format dari QA
260819
Merubah ISTD Pb Menjadi "Indium"
2019-09-09
Menambahkan koreksi BMR dan LOD by db baru
Memunculkan SKP
Perbaikan formula digit
2019-10-18
Mengurangi blanko
2020-08-21
Merubah format laporan, menambahkan Koreksi standar dan memunculkan peak
naik ke rev 2
masih minus di database cu=se ni=as sebaiknya disempurnakan agar kedepannya tidak pusing

## Total Data SPSS_2
https://www.google.com/search?q=tutorial+two+way+anova+spss&sca_esv=570758810&rlz=1C1UEAD_enID995ID995&sxsrf=AM9HkKktY2P8aPELCmoLHAljDvGybL0SAg%3A1696451275584&ei=y8odZfalI8q5seMPt--uyAY&ved=0ahUKEwi2t6O9nd2BAxXKXGwGHbe3C2kQ4dUDCBA&uact=5&oq=tutorial+two+way+anova+spss&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiG3R1dG9yaWFsIHR3byB3YXkgYW5vdmEgc3BzczIFEAAYgAQyBhAAGBYYHkjrC1DQBFjUCnABeAGQAQCYAU2gAdsCqgEBNbgBA8gBAPgBAcICChAAGEcY1gQYsAPiAwQYACBBiAYBkAYI&sclient=gws-wiz-serp#fpstate=ive&vld=cid:af14d801,vid:nq8eN9cz_Ss,st:0
https://www.youtube.com/watch?v=hofajETNhkE
Perbedaan kadar berdasarkan jenis plastik
Perbedaan kadar berdasarkan regulasi
Interaksi jenis plastik dan regulasi terhadap kadar
Kode |  | Cd 111 (ng/L) | Hg 202 (ng/L) | Pb 208 | Sb 121 (µg/L)
EU_R_A_1.1 | 1 | 1.6493 | 553.6594 | 662.8247 | 5120.7908
EU_R_A_1.2 | 1 | 1.9955 | 581.6971 | 580.3068 | 4774.536
EU_R_A_2.1 | 1 | 1.3937 | 475.1601 | 500.44 | 4223.309
EU_R_A_2.2 | 1 | 2.0365 | 469.9396 | 530.9685 | 4745.3448
EU_R_A_3.1 | 1 | 2.1269 | 381.6118 | 469.0636 | 5366.2355
EU_R_A_3.2 | 1 | 3.3026 | 350.4817 | 503.472 | 6021.7599
EU_R_B_1.1 | 2 | 4.1574 | 46.4112 | 22.2377 | 81.9475
EU_R_B_1.2 | 2 | 5.0496 | 46.0884 | 26.9286 | 81.8528
EU_R_B_2.1 | 2 | 5.5397 | 29.1791 | 95.0159 | 81.8415
EU_R_B_2.2 | 2 | 4.6726 | 31.7141 | 82.774 | 81.9104
EU_R_B_3.1 | 2 | 5.4611 | 43.5216 | 43.4387 | 81.9322
EU_R_B_3.2 | 2 | 4.5373 | 42.5348 | 43.5661 | 82.0691
EU_R_C_1.1 | 3 | 3 | 197.5031 | 777.0996 | 141.0651
EU_R_C_1.2 | 3 | 3 | 233.122 | 670.938 | 157.2118
EU_R_C_2.1 | 3 | 3 | 193.7754 | 393.5109 | 130.6669
EU_R_C_2.2 | 3 | 3 | 155.2223 | 462.1578 | 119.459
EU_R_C_3.1 | 3 | 3 | 160.5947 | 499.3852 | 153.6566
EU_R_C_3.2 | 3 | 3 | 160.8852 | 478.8801 | 133.449
EU_V_A_1.1 | 4 | 3 | 434.7968 | 497.9348 | 476.6673
EU_V_A_1.2 | 4 | 3 | 415.5671 | 418.5519 | 501.3851
EU_V_A_2.1 | 4 | 3 | 377.3247 | 353.3155 | 490.3547
EU_V_A_2.2 | 4 | 3 | 374.9915 | 387.7647 | 499.1258
EU_V_A_3.1 | 4 | 3 | 484.5212 | 651.6262 | 501.525
EU_V_A_3.2 | 4 | 3 | 439.8321 | 595.0552 | 499.558
EU_V_B_1.1 | 5 | 5.3134 | 27.5278 | 6.9849 | 1056.476
EU_V_B_1.2 | 5 | 7.644 | 32.1734 | 8.3418 | 1220.3867
EU_V_B_2.1 | 5 | 6.204 | 30.8676 | 8.5961 | 1144.4019
EU_V_B_2.2 | 5 | 5.3209 | 25.9589 | 7.684 | 1262.7462
EU_V_B_3.1 | 5 | 5.7545 | 26.0575 | 8.3537 | 1242.3476
EU_V_B_3.2 | 5 | 6.6563 | 24.3658 | 6.985 | 1324.5427
EU_V_C_1.1 | 6 | 3 | 65.9243 | 734.5625 | 2079.7853
EU_V_C_1.2 | 6 | 3 | 75.3174 | 687.2732 | 1837.9934
EU_V_C_2.1 | 6 | 3 | 71.7572 | 435.9725 | 1857.9488
EU_V_C_2.2 | 6 | 3 | 65.712 | 386.7288 | 1832.272
EU_V_C_3.1 | 6 | 3 | 68.7016 | 398.4271 | 1857.7472
EU_V_C_3.2 | 6 | 3 | 76.0375 | 363.3916 | 1842.7532
BPOM_R_A_1.1 |  | 14.5127 | 31.5491 | 163.8436 | 163.8436
BPOM_R_A_1.2 |  | 15.4423 | 31.9467 | 135.7879 | 135.7879
BPOM_R_A_2.1 |  | 13.8183 | 31.7839 | 137.1972 | 137.1972
BPOM_R_A_2.2 |  | 11.8818 | 37.1575 | 135.0331 | 135.0331
BPOM_R_A_3.1 |  | 16.1618 | 33.7551 | 130.9804 | 130.9804
BPOM_R_A_3.2 |  | 17.3627 | 32.0508 | 117.3918 | 117.3918
BPOM_R_B_1.1 |  | 12.0844 | 34.2235 | 126.4696 | 126.4696
BPOM_R_B_1.2 |  | 13.1281 | 30.162 | 122.658 | 122.658
BPOM_R_B_2.1 |  | 13.2403 | 37.3989 | 125.0268 | 125.0268
BPOM_R_B_2.2 |  | 14.9518 | 31.0293 | 124.0717 | 124.0717
BPOM_R_B_3.1 |  | 12.01 | 33.2206 | 101.2551 | 101.2551
BPOM_R_B_3.2 |  | 11.8065 | 32.638 | 100.9068 | 100.9068
BPOM_R_C_1.1 |  | 13.9226 | 40.0911 | 103.0647 | 103.0647
BPOM_R_C_1.2 |  | 12.9953 | 36.3236 | 106.1596 | 106.1596
BPOM_R_C_2.1 |  | 10.0391 | 38.0093 | 108.7819 | 108.7819
BPOM_R_C_2.2 |  | 10.5221 | 36.1698 | 107.4358 | 107.4358
BPOM_R_C_3.1 |  | 11.3482 | 30.8652 | 97.8188 | 97.8188
BPOM_R_C_3.2 |  | 11.2741 | 28.4329 | 94.8074 | 94.8074
BPOM_V_1.1 |  | 29.0526 | 52.8548 | 667.3011 | 667.3011
BPOM_V_1.2 |  | 28.5128 | 54.3665 | 639.0404 | 639.0404
BPOM_V_2.1 |  | 28.7507 | 55.6295 | 650.1369 | 650.1369
BPOM_V_2.2 |  | 28.7195 | 57.548 | 639.1741 | 639.1741
BPOM_V_3.1 |  | 25.0203 | 29.9677 | 607.7743 | 607.7743
BPOM_V_3.2 |  | 25.3127 | 27.413 | 613.9396 | 613.9396
[6 empty] | kode jenis plastik |  |  |  |  | kode regulasi
Regulasi | Jenis plastik |  |  |  |  | Regulasi | Jenis plastik |  |  |  | Regulasi | Jenis plastik
| R_A | R_B | R_C | V |  |  | R_A | R_B | R_C | V |  | R_A | R_B | R_C | V
EU | 1.6493 | 4.1574 | 3 | 5.3134 |  | EU | 1 | 2 | 3 | 4 | EU | 1 | 1 | 1 | 1
| 1.9955 | 5.0496 | 3 | 7.644 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 1.3937 | 5.5397 | 3 | 6.204 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 2.0365 | 4.6726 | 3 | 5.3209 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 2.1269 | 5.4611 | 3 | 5.7545 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 3.3026 | 4.5373 | 3 | 6.6563 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1
BPOM | 14.5127 | 12.0844 | 13.9226 | 29.0526 |  | BPOM | 1 | 2 | 3 | 4 | BPOM | 2 | 2 | 2 | 2
| 15.4423 | 13.1281 | 12.9953 | 28.5128 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2
| 13.8183 | 13.2403 | 10.0391 | 28.7507 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2
| 11.8818 | 14.9518 | 10.5221 | 28.7195 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2
| 16.1618 | 12.01 | 11.3482 | 25.0203 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2
| 17.3627 | 11.8065 | 11.2741 | 25.3127 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2
sig > 0.05 residual std terdistribusi normal

## Total Data
Kode | Cd 111 (ng/L) | Hg 202 (ng/L) | Pb 208 | Sb 121 (µg/L)
EU_R_A_1.1 | 1.6493 | 553.6594 | 662.8247 | 5120.7908
EU_R_A_1.2 | 1.9955 | 581.6971 | 580.3068 | 4774.536
EU_R_A_2.1 | 1.3937 | 475.1601 | 500.44 | 4223.309
EU_R_A_2.2 | 2.0365 | 469.9396 | 530.9685 | 4745.3448
EU_R_A_3.1 | 2.1269 | 381.6118 | 469.0636 | 5366.2355
EU_R_A_3.2 | 3.3026 | 350.4817 | 503.472 | 6021.7599
EU_R_B_1.1 | 4.1574 | 46.4112 | 22.2377 | 81.9475
EU_R_B_1.2 | 5.0496 | 46.0884 | 26.9286 | 81.8528
EU_R_B_2.1 | 5.5397 | 29.1791 | 95.0159 | 81.8415
EU_R_B_2.2 | 4.6726 | 31.7141 | 82.774 | 81.9104
EU_R_B_3.1 | 5.4611 | 43.5216 | 43.4387 | 81.9322
EU_R_B_3.2 | 4.5373 | 42.5348 | 43.5661 | 82.0691
EU_R_C_1.1 | 3 | 197.5031 | 777.0996 | 141.0651
EU_R_C_1.2 | 3 | 233.122 | 670.938 | 157.2118
EU_R_C_2.1 | 3 | 193.7754 | 393.5109 | 130.6669
EU_R_C_2.2 | 3 | 155.2223 | 462.1578 | 119.459
EU_R_C_3.1 | 3 | 160.5947 | 499.3852 | 153.6566
EU_R_C_3.2 | 3 | 160.8852 | 478.8801 | 133.449
EU_V_A_1.1 | 3 | 434.7968 | 497.9348 | 476.6673
EU_V_A_1.2 | 3 | 415.5671 | 418.5519 | 501.3851
EU_V_A_2.1 | 3 | 377.3247 | 353.3155 | 490.3547
EU_V_A_2.2 | 3 | 374.9915 | 387.7647 | 499.1258
EU_V_A_3.1 | 3 | 484.5212 | 651.6262 | 501.525
EU_V_A_3.2 | 3 | 439.8321 | 595.0552 | 499.558
EU_V_B_1.1 | 5.3134 | 27.5278 | 6.9849 | 1056.476
EU_V_B_1.2 | 7.644 | 32.1734 | 8.3418 | 1220.3867
EU_V_B_2.1 | 6.204 | 30.8676 | 8.5961 | 1144.4019
EU_V_B_2.2 | 5.3209 | 25.9589 | 7.684 | 1262.7462
EU_V_B_3.1 | 5.7545 | 26.0575 | 8.3537 | 1242.3476
EU_V_B_3.2 | 6.6563 | 24.3658 | 6.985 | 1324.5427
EU_V_D_1.1 | 3 | 65.9243 | 734.5625 | 2079.7853
EU_V_D_1.2 | 3 | 75.3174 | 687.2732 | 1837.9934
EU_V_D_2.1 | 3 | 71.7572 | 435.9725 | 1857.9488
EU_V_D_2.2 | 3 | 65.712 | 386.7288 | 1832.272
EU_V_D_3.1 | 3 | 68.7016 | 398.4271 | 1857.7472
EU_V_D_3.2 | 3 | 76.0375 | 363.3916 | 1842.7532
BPOM_R_A_1.1 | 14.5127 | 31.5491 | 163.8436 | 163.8436
BPOM_R_A_1.2 | 15.4423 | 31.9467 | 135.7879 | 135.7879
BPOM_R_A_2.1 | 13.8183 | 31.7839 | 137.1972 | 137.1972
BPOM_R_A_2.2 | 11.8818 | 37.1575 | 135.0331 | 135.0331
BPOM_R_A_3.1 | 16.1618 | 33.7551 | 130.9804 | 130.9804
BPOM_R_A_3.2 | 17.3627 | 32.0508 | 117.3918 | 117.3918
BPOM_R_B_1.1 | 12.0844 | 34.2235 | 126.4696 | 126.4696
BPOM_R_B_1.2 | 13.1281 | 30.162 | 122.658 | 122.658
BPOM_R_B_2.1 | 13.2403 | 37.3989 | 125.0268 | 125.0268
BPOM_R_B_2.2 | 14.9518 | 31.0293 | 124.0717 | 124.0717
BPOM_R_B_3.1 | 12.01 | 33.2206 | 101.2551 | 101.2551
BPOM_R_B_3.2 | 11.8065 | 32.638 | 100.9068 | 100.9068
BPOM_R_C_1.1 | 13.9226 | 40.0911 | 103.0647 | 103.0647
BPOM_R_C_1.2 | 12.9953 | 36.3236 | 106.1596 | 106.1596
BPOM_R_C_2.1 | 10.0391 | 38.0093 | 108.7819 | 108.7819
BPOM_R_C_2.2 | 10.5221 | 36.1698 | 107.4358 | 107.4358
BPOM_R_C_3.1 | 11.3482 | 30.8652 | 97.8188 | 97.8188
BPOM_R_C_3.2 | 11.2741 | 28.4329 | 94.8074 | 94.8074
BPOM_V_1.1 | 29.0526 | 52.8548 | 667.3011 | 667.3011
BPOM_V_1.2 | 28.5128 | 54.3665 | 639.0404 | 639.0404
BPOM_V_2.1 | 28.7507 | 55.6295 | 650.1369 | 650.1369
BPOM_V_2.2 | 28.7195 | 57.548 | 639.1741 | 639.1741
BPOM_V_3.1 | 25.0203 | 29.9677 | 607.7743 | 607.7743
BPOM_V_3.2 | 25.3127 | 27.413 | 613.9396 | 613.9396

## Total Data Simca
Kode | Cd 111 (ng/L) | Hg 202 (ng/L) | Pb 208 | Sb 121 (µg/L)
EU_R_A_1.1 | 1.6493 | 553.6594 | 662.8247 | 5120.7908
EU_R_A_1.2 | 1.9955 | 581.6971 | 580.3068 | 4774.536
EU_R_A_2.1 | 1.3937 | 475.1601 | 500.44 | 4223.309
EU_R_A_2.2 | 2.0365 | 469.9396 | 530.9685 | 4745.3448
EU_R_A_3.1 | 2.1269 | 381.6118 | 469.0636 | 5366.2355
EU_R_A_3.2 | 3.3026 | 350.4817 | 503.472 | 6021.7599
EU_R_B_1.1 | 4.1574 | 46.4112 | 22.2377 | 81.9475
EU_R_B_1.2 | 5.0496 | 46.0884 | 26.9286 | 81.8528
EU_R_B_2.1 | 5.5397 | 29.1791 | 95.0159 | 81.8415
EU_R_B_2.2 | 4.6726 | 31.7141 | 82.774 | 81.9104
EU_R_B_3.1 | 5.4611 | 43.5216 | 43.4387 | 81.9322
EU_R_B_3.2 | 4.5373 | 42.5348 | 43.5661 | 82.0691
EU_R_C_1.1 | 3 | 197.5031 | 777.0996 | 141.0651
EU_R_C_1.2 | 3 | 233.122 | 670.938 | 157.2118
EU_R_C_2.1 | 3 | 193.7754 | 393.5109 | 130.6669
EU_R_C_2.2 | 3 | 155.2223 | 462.1578 | 119.459
EU_R_C_3.1 | 3 | 160.5947 | 499.3852 | 153.6566
EU_R_C_3.2 | 3 | 160.8852 | 478.8801 | 133.449
EU_V_A_1.1 | 3 | 434.7968 | 497.9348 | 476.6673
EU_V_A_1.2 | 3 | 415.5671 | 418.5519 | 501.3851
EU_V_A_2.1 | 3 | 377.3247 | 353.3155 | 490.3547
EU_V_A_2.2 | 3 | 374.9915 | 387.7647 | 499.1258
EU_V_A_3.1 | 3 | 484.5212 | 651.6262 | 501.525
EU_V_A_3.2 | 3 | 439.8321 | 595.0552 | 499.558
EU_V_B_1.1 | 5.3134 | 27.5278 | 6.9849 | 1056.476
EU_V_B_1.2 | 7.644 | 32.1734 | 8.3418 | 1220.3867
EU_V_B_2.1 | 6.204 | 30.8676 | 8.5961 | 1144.4019
EU_V_B_2.2 | 5.3209 | 25.9589 | 7.684 | 1262.7462
EU_V_B_3.1 | 5.7545 | 26.0575 | 8.3537 | 1242.3476
EU_V_B_3.2 | 6.6563 | 24.3658 | 6.985 | 1324.5427
EU_V_D_1.1 | 3 | 65.9243 | 734.5625 | 2079.7853
EU_V_D_1.2 | 3 | 75.3174 | 687.2732 | 1837.9934
EU_V_D_2.1 | 3 | 71.7572 | 435.9725 | 1857.9488
EU_V_D_2.2 | 3 | 65.712 | 386.7288 | 1832.272
EU_V_D_3.1 | 3 | 68.7016 | 398.4271 | 1857.7472
EU_V_D_3.2 | 3 | 76.0375 | 363.3916 | 1842.7532
BPOM_R_A_1.1 | 14.5127 | 31.5491 | 163.8436 | 163.8436
BPOM_R_A_1.2 | 15.4423 | 31.9467 | 135.7879 | 135.7879
BPOM_R_A_2.1 | 13.8183 | 31.7839 | 137.1972 | 137.1972
BPOM_R_A_2.2 | 11.8818 | 37.1575 | 135.0331 | 135.0331
BPOM_R_A_3.1 | 16.1618 | 33.7551 | 130.9804 | 130.9804
BPOM_R_A_3.2 | 17.3627 | 32.0508 | 117.3918 | 117.3918
BPOM_R_B_1.1 | 12.0844 | 34.2235 | 126.4696 | 126.4696
BPOM_R_B_1.2 | 13.1281 | 30.162 | 122.658 | 122.658
BPOM_R_B_2.1 | 13.2403 | 37.3989 | 125.0268 | 125.0268
BPOM_R_B_2.2 | 14.9518 | 31.0293 | 124.0717 | 124.0717
BPOM_R_B_3.1 | 12.01 | 33.2206 | 101.2551 | 101.2551
BPOM_R_B_3.2 | 11.8065 | 32.638 | 100.9068 | 100.9068
BPOM_R_C_1.1 | 13.9226 | 40.0911 | 103.0647 | 103.0647
BPOM_R_C_1.2 | 12.9953 | 36.3236 | 106.1596 | 106.1596
BPOM_R_C_2.1 | 10.0391 | 38.0093 | 108.7819 | 108.7819
BPOM_R_C_2.2 | 10.5221 | 36.1698 | 107.4358 | 107.4358
BPOM_R_C_3.1 | 11.3482 | 30.8652 | 97.8188 | 97.8188
BPOM_R_C_3.2 | 11.2741 | 28.4329 | 94.8074 | 94.8074
BPOM_V_1.1 | 29.0526 | 52.8548 | 667.3011 | 667.3011
BPOM_V_1.2 | 28.5128 | 54.3665 | 639.0404 | 639.0404
BPOM_V_2.1 | 28.7507 | 55.6295 | 650.1369 | 650.1369
BPOM_V_2.2 | 28.7195 | 57.548 | 639.1741 | 639.1741
BPOM_V_3.1 | 25.0203 | 29.9677 | 607.7743 | 607.7743
BPOM_V_3.2 | 25.3127 | 27.413 | 613.9396 | 613.9396

## Total Data SPSS_1
Kode |  | Cd 111 (ng/L) | Hg 202 (ng/L) | Pb 208 (ng/L) | Sb 121 (ng/L)
EU_R_A_1.1 | 1 | 1.6493 | 553.6594 | 662.8247 | 5120.7908
EU_R_A_1.2 | 1 | 1.9955 | 581.6971 | 580.3068 | 4774.536
EU_R_A_2.1 | 1 | 1.3937 | 475.1601 | 500.44 | 4223.309
EU_R_A_2.2 | 1 | 2.0365 | 469.9396 | 530.9685 | 4745.3448
EU_R_A_3.1 | 1 | 2.1269 | 381.6118 | 469.0636 | 5366.2355
EU_R_A_3.2 | 1 | 3.3026 | 350.4817 | 503.472 | 6021.7599
EU_R_B_1.1 | 2 | 4.1574 | 46.4112 | 22.2377 | 81.9475
EU_R_B_1.2 | 2 | 5.0496 | 46.0884 | 26.9286 | 81.8528
EU_R_B_2.1 | 2 | 5.5397 | 29.1791 | 95.0159 | 81.8415
EU_R_B_2.2 | 2 | 4.6726 | 31.7141 | 82.774 | 81.9104
EU_R_B_3.1 | 2 | 5.4611 | 43.5216 | 43.4387 | 81.9322
EU_R_B_3.2 | 2 | 4.5373 | 42.5348 | 43.5661 | 82.0691
EU_R_C_1.1 | 3 | 3 | 197.5031 | 777.0996 | 141.0651
EU_R_C_1.2 | 3 | 3 | 233.122 | 670.938 | 157.2118
EU_R_C_2.1 | 3 | 3 | 193.7754 | 393.5109 | 130.6669
EU_R_C_2.2 | 3 | 3 | 155.2223 | 462.1578 | 119.459
EU_R_C_3.1 | 3 | 3 | 160.5947 | 499.3852 | 153.6566
EU_R_C_3.2 | 3 | 3 | 160.8852 | 478.8801 | 133.449
EU_V_A_1.1 | 4 | 3 | 434.7968 | 497.9348 | 476.6673
EU_V_A_1.2 | 4 | 3 | 415.5671 | 418.5519 | 501.3851
EU_V_A_2.1 | 4 | 3 | 377.3247 | 353.3155 | 490.3547
EU_V_A_2.2 | 4 | 3 | 374.9915 | 387.7647 | 499.1258
EU_V_A_3.1 | 4 | 3 | 484.5212 | 651.6262 | 501.525
EU_V_A_3.2 | 4 | 3 | 439.8321 | 595.0552 | 499.558
EU_V_B_1.1 | 5 | 5.3134 | 27.5278 | 6.9849 | 1056.476
EU_V_B_1.2 | 5 | 7.644 | 32.1734 | 8.3418 | 1220.3867
EU_V_B_2.1 | 5 | 6.204 | 30.8676 | 8.5961 | 1144.4019
EU_V_B_2.2 | 5 | 5.3209 | 25.9589 | 7.684 | 1262.7462
EU_V_B_3.1 | 5 | 5.7545 | 26.0575 | 8.3537 | 1242.3476
EU_V_B_3.2 | 5 | 6.6563 | 24.3658 | 6.985 | 1324.5427
EU_V_C_1.1 | 6 | 3 | 65.9243 | 734.5625 | 2079.7853
EU_V_C_1.2 | 6 | 3 | 75.3174 | 687.2732 | 1837.9934
EU_V_C_2.1 | 6 | 3 | 71.7572 | 435.9725 | 1857.9488
EU_V_C_2.2 | 6 | 3 | 65.712 | 386.7288 | 1832.272
EU_V_C_3.1 | 6 | 3 | 68.7016 | 398.4271 | 1857.7472
EU_V_C_3.2 | 6 | 3 | 76.0375 | 363.3916 | 1842.7532
BPOM_R_A_1.1 |  | 14.5127 | 31.5491 | 163.8436 | 163.8436
BPOM_R_A_1.2 |  | 15.4423 | 31.9467 | 135.7879 | 135.7879
BPOM_R_A_2.1 |  | 13.8183 | 31.7839 | 137.1972 | 137.1972
BPOM_R_A_2.2 |  | 11.8818 | 37.1575 | 135.0331 | 135.0331
BPOM_R_A_3.1 |  | 16.1618 | 33.7551 | 130.9804 | 130.9804
BPOM_R_A_3.2 |  | 17.3627 | 32.0508 | 117.3918 | 117.3918
BPOM_R_B_1.1 |  | 12.0844 | 34.2235 | 126.4696 | 126.4696
BPOM_R_B_1.2 |  | 13.1281 | 30.162 | 122.658 | 122.658
BPOM_R_B_2.1 |  | 13.2403 | 37.3989 | 125.0268 | 125.0268
BPOM_R_B_2.2 |  | 14.9518 | 31.0293 | 124.0717 | 124.0717
BPOM_R_B_3.1 |  | 12.01 | 33.2206 | 101.2551 | 101.2551
BPOM_R_B_3.2 |  | 11.8065 | 32.638 | 100.9068 | 100.9068
BPOM_R_C_1.1 |  | 13.9226 | 40.0911 | 103.0647 | 103.0647
BPOM_R_C_1.2 |  | 12.9953 | 36.3236 | 106.1596 | 106.1596
BPOM_R_C_2.1 |  | 10.0391 | 38.0093 | 108.7819 | 108.7819
BPOM_R_C_2.2 |  | 10.5221 | 36.1698 | 107.4358 | 107.4358
BPOM_R_C_3.1 |  | 11.3482 | 30.8652 | 97.8188 | 97.8188
BPOM_R_C_3.2 |  | 11.2741 | 28.4329 | 94.8074 | 94.8074
BPOM_V_1.1 |  | 29.0526 | 52.8548 | 667.3011 | 667.3011
BPOM_V_1.2 |  | 28.5128 | 54.3665 | 639.0404 | 639.0404
BPOM_V_2.1 |  | 28.7507 | 55.6295 | 650.1369 | 650.1369
BPOM_V_2.2 |  | 28.7195 | 57.548 | 639.1741 | 639.1741
BPOM_V_3.1 |  | 25.0203 | 29.9677 | 607.7743 | 607.7743
BPOM_V_3.2 |  | 25.3127 | 27.413 | 613.9396 | 613.9396

## Skema
Skema
V PET | : | 1 | (C: indolakto) |  | 24 | 4 perusahaan, diambil pada 3 waktu, 2 ulangan
R PET | : | 3 | (Aqua, Coca cola, Mayora) |  | 6
Diambil dari 3 waktu sampling berbeda, sebanyak duplo Diuji menggunakan 2 regulasi (EU & BPOM) Maka total sampel: 4*3*2*2= 48 sampel
Regulasi | V PET C | RPET A | RPET B | RPET D |  | 24
BPOM | 6 | 6 | 6 | 6
EU | 18 | 6 | 6 | 6
Sum |  |  |  | 60
Kode
| EU_C_1.1 | EU_A_1.1 | EU_B_1.1 | EU_D_1.1
| EU_C_1.2 | EU_A_1.2 | EU_B_1.2 | EU_D_1.2
| EU_C_2.1 | EU_A_2.1 | EU_B_2.1 | EU_D_2.1
| EU_C_2.2 | EU_A_2.2 | EU_B_2.2 | EU_D_2.2
| EU_C_3.1 | EU_A_3.1 | EU_B_3.1 | EU_D_3.1
| EU_C_3.2 | EU_A_3.2 | EU_B_3.2 | EU_D_3.2
Metode | Virgin PET-Indolakto (merah) | RPET – Coca cola (kuning) | RPET-Mayora (putih) | RPET-Aqua (biru)
| C | B | A | D
| 250 mL | 250 mL | 250 mL | 220 mL
BPOM | 3*2 | 3*2 | 3*2 | 3*2
| As.asetat 60 C, 30 min | As.asetat 60 C, 30 min | As.asetat 95 C, 30 min | As.asetat 60 C, 30 min
EU | 3*2 | 3*2 | 3*2 | 3*2
| Simulan asam asetat 3% | Simulan asam asetat 3% | Simulan etanol 10% | Simulan etanol 10%
3*2
Simulan etanol 10%
3*2
Simulan etanol 10%

## EU_Cd
FORMULIR REKAMAN PENGUJIAN ICP MS
|  | Tanggal Estimasi |  | : -
|  | Tanggal Analisis |  | : 8 September 2023
|  | No. Instrumen |  | : ICP-MS Agilent
|  | Standar Pembanding |  | : Cadmium Standard Solution 1000 mg/L (Merek: Merck CAT No.: 1.19777.0100) | [8 empty] | Perhitungan:
|  | Kons. Standar Induk |  | : 997 mg/L | [8 empty] | Kadar Sampel | = C x Vol. x FP
|  | No. Lot Standar |  | : HC28942277 | [9 empty] | Bobot Porsi Uji
|  | Tanggal Kadaluarsa |  | : 30 April 2026
|  | Tgl Pembuatan Deret Standar |  | : 8 September 2023
|  | Nomor Massa Analit |  | : 111 Cd
|  | Nomor Massa ISTD |  | : 115 In
|  | Metode Acuan |  | : EU (ICP MS)
| Level | Konsentrasi Deret Standar (µg/L) | Konsentrasi Deret Standar Terkoreksi (µg/L) | CPS Analit | CPS ISTD | Ratio | Ratio Terkoreksi
CalBlk1 | 1 | 0 | 0 | 286.6718 | 20160637.3267 | 1.4219e-05 | 0
CalStd2 | 2 | 0.125 | 0.12462 | 4390.7908 | 20387968.4129 | 0.00021536 | 0.00020114
CalStd3 | 3 | 0.25 | 0.24925 | 8829.8317 | 26923174.2877 | 0.00032796 | 0.00031374
CalStd4 | 4 | 0.5 | 0.4985 | 13107.0278 | 19579155.8047 | 0.00066944 | 0.00065522
CalStd5 | 5 | 1 | 0.997 | 26378.2062 | 19676645.0956 | 0.0013406 | 0.0013264
CalStd6 | 6 | 2 | 1.994 | 47998.3538 | 17547979.844 | 0.0027353 | 0.002721
CalStd7 | 7 | 3 | 2.991 | 78782.7358 | 20705726.1366 | 0.0038049 | 0.0037907
CalStd8 | 8 | 5 | 4.985 | 127817.426 | 19371840.7102 | 0.0065981 | 0.0065839
|  | Slope |  |  |  |  | 0.0013102
|  | Intercept |  |  |  |  | 1.0082e-05
|  | R2 |  |  |  |  | 0.99913
|  | R |  |  |  |  | 0.99957
| Status | No. Sampel | Matriks | (Bobot/Volume)* Porsi Uji | V labu (mL) | Fp | CPS Analit | CPS ISTD | Ratio | Kons. Logam (µg/L) | Kadar Sampel (µg/L) | Kadar Sampel (ng/L) | Kadar Sampel Rata-rata (µg/L) | % RPD | 2/3 RSD Horwitz (%) | Keterangan**
#REF! |  | EU_A_1.1 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 66.6671 | 5445460.033 | 1.2243e-05 | 0.0016493 | 0.0016493 | 1.6493 | 0.0018224 | 18.992 | 77.9629 | LOD Cd: 0.0060 µg/L, MRL: 1 mg/L
#REF! |  | EU_A_1.2 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 60.0004 | 4725871.2522 | 1.2696e-05 | 0.0019955 | 0.0019955 | 1.9955
#REF! |  | EU_A_2.1 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 56.6669 | 4758836.0072 | 1.1908e-05 | 0.0013937 | 0.0013937 | 1.3937 | 0.0017151 | 37.4801 | 78.6785
#REF! |  | EU_A_2.2 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 63.3337 | 4967389.3279 | 1.275e-05 | 0.0020365 | 0.0020365 | 2.0365
#REF! |  | EU_A_3.1 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 53.3337 | 4144574.7778 | 1.2868e-05 | 0.0021269 | 0.0021269 | 2.1269 | 0.0027147 | 43.3081 | 73.4238
#REF! |  | EU_A_3.2 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 56.6671 | 3932849.3801 | 1.4409e-05 | 0.0033026 | 0.0033026 | 3.3026
#REF! |  | EU_B_1.1 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 363.3354 | 23397822.7943 | 1.5529e-05 | 0.0041574 | 0.0041574 | 4.1574 | 0.0046035 | 19.3811 | 67.8132
#REF! |  | EU_B_1.2 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 356.6734 | 21360856.6389 | 1.6698e-05 | 0.0050496 | 0.0050496 | 5.0496
#REF! |  | EU_B_2.1 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 356.6677 | 20569438.5135 | 1.734e-05 | 0.0055397 | 0.0055397 | 5.5397 | 0.0051062 | 16.9813 | 66.7636
#REF! |  | EU_B_2.2 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 323.3364 | 19954525.0422 | 1.6204e-05 | 0.0046726 | 0.0046726 | 4.6726
#REF! |  | EU_B_3.1 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 380.0021 | 22046088.2321 | 1.7237e-05 | 0.0054611 | 0.0054611 | 5.4611 | 0.0049992 | 18.4791 | 66.9767
#REF! |  | EU_B_3.2 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 336.6679 | 21007107.1397 | 1.6026e-05 | 0.0045373 | 0.0045373 | 4.5373
#REF! |  | EU_D_1.1 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 36.6672 | 4524786.0966 | 8.1036e-06 | -0.0015099 | 0.003 | 3 | 0.003 | 0 | 72.3277
#REF! |  | EU_D_1.2 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 36.6669 | 5005570.8344 | 7.3252e-06 | -0.002104 | 0.003 | 3
#REF! |  | EU_D_2.1 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 36.6673 | 4431491.2199 | 8.2743e-06 | -0.0013796 | 0.003 | 3 | 0.003 | 0 | 72.3277
#REF! |  | EU_D_2.2 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 36.6669 | 4558618.9824 | 8.0434e-06 | -0.0015558 | 0.003 | 3
#REF! |  | EU_D_3.1 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 36.6672 | 4599792.0933 | 7.9715e-06 | -0.0016107 | 0.003 | 3 | 0.003 | 0 | 72.3277
#REF! |  | EU_D_3.2 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 16.6668 | 4633254.8837 | 3.5972e-06 | -0.0049495 | 0.003 | 3
|  | EU_C_A_1.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 133.3345 | 24391166.7562 | 5.4665e-06 | -0.0035227 | 0.003 | 3 | 0.003 | 0 | 72.3277
|  | EU_C_A_1.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 110.0008 | 23389318.5668 | 4.703e-06 | -0.0041054 | 0.003 | 3
|  | EU_C_A_2.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 156.6682 | 23080042.1956 | 6.788e-06 | -0.002514 | 0.003 | 3 | 0.003 | 0 | 72.3277
|  | EU_C_A_2.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 143.3347 | 23824982.5098 | 6.0162e-06 | -0.0031032 | 0.003 | 3
|  | EU_C_A_3.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 130.0015 | 23568845.6666 | 5.5158e-06 | -0.0034851 | 0.003 | 3 | 0.003 | 0 | 72.3277
|  | EU_C_A_3.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 150.0016 | 23473638.6305 | 6.3902e-06 | -0.0028177 | 0.003 | 3
|  | EU_C_B_1.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan B | 50 | 50 | 1 | 500.012 | 29338054.5981 | 1.7043e-05 | 0.0053134 | 0.0053134 | 5.3134 | 0.0064787 | 35.9744 | 64.4136
|  | EU_C_B_1.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan B | 50 | 50 | 1 | 463.344 | 23055770.107 | 2.0097e-05 | 0.007644 | 0.007644 | 7.644
#REF! |  | EU_C_B_2.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan B | 50 | 50 | 1 | 493.3455 | 27092053.1791 | 1.821e-05 | 0.006204 | 0.006204 | 6.204 | 0.0057624 | 15.3254 | 65.5596
#REF! |  | EU_C_B_2.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan B | 50 | 50 | 1 | 436.676 | 25607058.0144 | 1.7053e-05 | 0.0053209 | 0.0053209 | 5.3209
#REF! |  | EU_C_B_3.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan B | 50 | 50 | 1 | 513.3465 | 29132593.4518 | 1.7621e-05 | 0.0057545 | 0.0057545 | 5.7545 | 0.0062054 | 14.5335 | 64.8328
#REF! |  | EU_C_B_3.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan B | 50 | 50 | 1 | 546.6811 | 29074739.7826 | 1.8803e-05 | 0.0066563 | 0.0066563 | 6.6563
|  | EU_C_D_1.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan D | 50 | 50 | 1 | 140.0015 | 15129354.0135 | 9.2536e-06 | -0.00063212 | 0.003 | 3 | 0.003 | 0 | 72.3277
|  | EU_C_D_1.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan D | 50 | 50 | 1 | 103.3341 | 15499224.3529 | 6.667e-06 | -0.0026064 | 0.003 | 3
|  | EU_C_D_2.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan D | 50 | 50 | 1 | 120.001 | 15550297.5152 | 7.717e-06 | -0.001805 | 0.003 | 3 | 0.003 | 0 | 72.3277
|  | EU_C_D_2.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan D | 50 | 50 | 1 | 103.3342 | 15410740.7162 | 6.7053e-06 | -0.0025772 | 0.003 | 3
#REF! |  | EU_C_D_3.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan D | 50 | 50 | 1 | 93.3341 | 15532656.3021 | 6.0089e-06 | -0.0031087 | 0.003 | 3 | 0.003 | 0 | 72.3277
#REF! |  | EU_C_D_3.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan D | 50 | 50 | 1 | 86.6673 | 15234513.6335 | 5.6889e-06 | -0.003353 | 0.003 | 3
|  | Keterangan: |  |  |  |  | Kriteria Keberterimaan Jaminan Mutu:
|  | C larutan | = (Intensitas Terkoreksi - Intercept)/Slope |  |  |  | Replika Pengujian/Duplo = % RPD ≤ 2/3 CV Horwitz (%) atau 2/3 % RSD Horwitz
|  | Kadar | = (C Ukur x Vol Labu Awal x FP)/Bobot
|  | % RPD | = ((Kadar 1 - Kadar 2 )/Rata-Rata Kadar) x 100 %
|  | 2/3 RSD Horwitz (%) | = 2/3*2^(1-(0.5 x log(Kadar Rata-rata/1000000000)))

## BPOM_Cd
FORMULIR REKAMAN PENGUJIAN ICP MS
|  | Tanggal Estimasi |  | : -
|  | Tanggal Analisis |  | : 8 September 2023
|  | No. Instrumen |  | : ICP-MS Agilent
|  | Standar Pembanding |  | : Cadmium Standard Solution 1000 mg/L (Merek: Merck CAT No.: 1.19777.0100) | [8 empty] | Perhitungan:
|  | Kons. Standar Induk |  | : 997 mg/L | [8 empty] | Kadar Sampel | = C x Vol. x FP
|  | No. Lot Standar |  | : HC28942277 | [9 empty] | Bobot Porsi Uji
|  | Tanggal Kadaluarsa |  | : 30 April 2026
|  | Tgl Pembuatan Deret Standar |  | : 8 September 2023
|  | Nomor Massa Analit |  | : 111 Cd
|  | Nomor Massa ISTD |  | : 115 In
|  | Metode Acuan |  | : EU (ICP MS)
| Level | Konsentrasi Deret Standar (µg/L) | Konsentrasi Deret Standar Terkoreksi (µg/L) | CPS Analit | CPS ISTD | Ratio | Ratio Terkoreksi
CalBlk1 | 1 | 0 | 0 | 170.0018 | 11540902.7351 | 1.473e-05 | 0
CalStd2 | 2 | 0.025 | 0.024925 | 730.0254 | 11594456.0993 | 6.2963e-05 | 4.8233e-05
CalStd3 | 3 | 0.05 | 0.04985 | 1256.7374 | 11651767.0584 | 0.00010786 | 9.3128e-05
CalStd4 | 4 | 0.1 | 0.0997 | 2313.5556 | 11847711.8833 | 0.00019527 | 0.00018054
CalStd5 | 5 | 0.5 | 0.4985 | 11622.1453 | 11544660.3299 | 0.0010067 | 0.00099198
CalStd6 | 6 | 1 | 0.997 | 22680.718 | 11591767.7387 | 0.0019566 | 0.0019419
CalStd7 | 7 | 2 | 1.994 | 44532.7725 | 11677917.4747 | 0.0038134 | 0.0037987
CalStd8 | 8 | 3 | 2.991 | 67803.9177 | 11429946.7631 | 0.0059321 | 0.0059174
|  | Slope |  |  |  |  | 0.0019599
|  | Intercept |  |  |  |  | -8.9371e-06
|  | R2 |  |  |  |  | 0.99955
|  | R |  |  |  |  | 0.99977
| Status | No. Sampel | Matriks | (Bobot/Volume)* Porsi Uji | V labu (mL) | Fp | CPS Analit | CPS ISTD | Ratio | Kons. Logam (µg/L) | Kadar Sampel (µg/L) | Kadar Sampel (ng/L) | Kadar Sampel Rata-rata (µg/L) | % RPD | 2/3 RSD Horwitz (%) | Keterangan**
#REF! |  | BPOM_A_1.1 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 250.0037 | 12816193.7727 | 1.9507e-05 | 0.014513 | 0.014513 | 14.5127 | 0.014977 | 6.2066 | 56.7803
#REF! |  | BPOM_A_1.2 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 293.3377 | 13753117.9752 | 2.1329e-05 | 0.015442 | 0.015442 | 15.4423
#REF! |  | BPOM_A_2.1 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 246.6702 | 13593618.7655 | 1.8146e-05 | 0.013818 | 0.013818 | 13.8183 | 0.01285 | 15.0702 | 58.1048
#REF! |  | BPOM_A_2.2 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 196.669 | 13704635.8366 | 1.4351e-05 | 0.011882 | 0.011882 | 11.8818
#REF! |  | BPOM_A_3.1 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 326.685 | 14366705.722 | 2.2739e-05 | 0.016162 | 0.016162 | 16.1618 | 0.016762 | 7.1644 | 55.8262
#REF! |  | BPOM_A_3.2 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 363.348 | 14480197.3068 | 2.5093e-05 | 0.017363 | 0.017363 | 17.3627
#REF! |  | BPOM_B_1.1 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 213.3359 | 14465839.0174 | 1.4748e-05 | 0.012084 | 0.012084 | 12.0844 | 0.012606 | 8.279 | 58.2726
#REF! |  | BPOM_B_1.2 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 243.3368 | 14490278.6588 | 1.6793e-05 | 0.013128 | 0.013128 | 13.1281
#REF! |  | BPOM_B_2.1 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 240.0032 | 14106942.8835 | 1.7013e-05 | 0.01324 | 0.01324 | 13.2403 | 0.014096 | 12.1415 | 57.301
#REF! |  | BPOM_B_2.2 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 293.3376 | 14402234.8507 | 2.0368e-05 | 0.014952 | 0.014952 | 14.9518
#REF! |  | BPOM_B_3.1 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 216.6696 | 14838512.9992 | 1.4602e-05 | 0.01201 | 0.01201 | 12.01 | 0.011908 | 1.7093 | 58.7743
#REF! |  | BPOM_B_3.2 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 210.0027 | 14785906.6711 | 1.4203e-05 | 0.011806 | 0.011806 | 11.8065
#REF! |  | BPOM_D_1.1 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 270.0039 | 14713870.8281 | 1.835e-05 | 0.013923 | 0.013923 | 13.9226 | 0.013459 | 6.8895 | 57.7013
#REF! |  | BPOM_D_1.2 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 246.6701 | 14919927.5546 | 1.6533e-05 | 0.012995 | 0.012995 | 12.9953
#REF! |  | BPOM_D_2.1 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 160.0016 | 14899184.4089 | 1.0739e-05 | 0.010039 | 0.010039 | 10.0391 | 0.010281 | 4.6984 | 60.089
#REF! |  | BPOM_D_2.2 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 170.0016 | 14547895.1134 | 1.1686e-05 | 0.010522 | 0.010522 | 10.5221
#REF! |  | BPOM_D_3.1 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 196.6693 | 14782057.4276 | 1.3305e-05 | 0.011348 | 0.011348 | 11.3482 | 0.011311 | 0.65462 | 59.2312
#REF! |  | BPOM_D_3.2 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 193.3358 | 14691752.9526 | 1.3159e-05 | 0.011274 | 0.011274 | 11.2741
|  | BPOM_C_1.1 | V-PET Pabrik C | 50 | 50 | 1 | 703.3555 | 14651916.3371 | 4.8004e-05 | 0.029053 | 0.029053 | 29.0526 | 0.028783 | 1.8754 | 51.4633
|  | BPOM_C_1.2 | V-PET Pabrik C | 50 | 50 | 1 | 690.0217 | 14698076.7098 | 4.6946e-05 | 0.028513 | 0.028513 | 28.5128
|  | BPOM_C_2.1 | V-PET Pabrik C | 50 | 50 | 1 | 690.022 | 14553577.33 | 4.7413e-05 | 0.028751 | 0.028751 | 28.7507 | 0.028735 | 0.10851 | 51.4761
|  | BPOM_C_2.2 | V-PET Pabrik C | 50 | 50 | 1 | 696.688 | 14713137.6388 | 4.7351e-05 | 0.028719 | 0.028719 | 28.7195
|  | BPOM_C_3.1 | V-PET Pabrik C | 50 | 50 | 1 | 600.0051 | 14962299.7829 | 4.0101e-05 | 0.02502 | 0.02502 | 25.0203 | 0.025166 | 1.1622 | 52.5139
|  | BPOM_C_3.2 | V-PET Pabrik C | 50 | 50 | 1 | 610.0025 | 14997217.9205 | 4.0674e-05 | 0.025313 | 0.025313 | 25.3127
|  | Keterangan: |  |  |  |  | Kriteria Keberterimaan Jaminan Mutu:
|  | C larutan | = (Intensitas Terkoreksi - Intercept)/Slope |  |  |  | Replika Pengujian/Duplo = % RPD ≤ 2/3 CV Horwitz (%) atau 2/3 % RSD Horwitz
|  | Kadar | = (C Ukur x Vol Labu Awal x FP)/Bobot
|  | % RPD | = ((Kadar 1 - Kadar 2 )/Rata-Rata Kadar) x 100 %
|  | 2/3 RSD Horwitz (%) | = 2/3*2^(1-(0.5 x log(Kadar Rata-rata/1000000000)))

## EU_Sb
FORMULIR REKAMAN PENGUJIAN ICP MS
|  | Tanggal Estimasi |  | : -
|  | Tanggal Analisis |  | : 8 September 2023
|  | No. Instrumen |  | : ICP-MS Agilent
|  | Standar Pembanding |  | : Antimony Standard Solution 1000 mg/L(Merek: Merck CAT No.: 1.70204.0100) | [8 empty] | Perhitungan:
|  | Kons. Standar Induk |  | : 1000 mg/L | [8 empty] | Kadar Sampel | = C x Vol. x FP
|  | No. Lot Standar |  | : HC02983104 | [9 empty] | Bobot Porsi Uji
|  | Tanggal Kadaluarsa |  | : 31 Mei 2024
|  | Tgl Pembuatan Deret Standar |  | : 8 September 2023
|  | Nomor Massa Analit |  | : 121 Sb
|  | Nomor Massa ISTD |  | : 115 In
|  | Metode Acuan |  | : EU (ICP MS)
| Level | Konsentrasi Deret Standar (µg/L) | Konsentrasi Deret Standar Terkoreksi (µg/L) | CPS Analit | CPS ISTD | Ratio | Ratio Terkoreksi
CalBlk1 | 1 | 0 | 0 | 1173.3928 | 20160637.3267 | 5.8202e-05 | 0
CalStd2 | 2 | 0.125 | 0.125 | 7248.8007 | 20387968.4129 | 0.00035554 | 0.00029734
CalStd3 | 3 | 0.25 | 0.25 | 16584.4056 | 26923174.2877 | 0.00061599 | 0.00055779
CalStd4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 27243.1549 | 19579155.8047 | 0.0013914 | 0.0013332
CalStd5 | 5 | 1 | 1 | 60271.9248 | 19676645.0956 | 0.0030631 | 0.0030049
CalStd6 | 6 | 2 | 2 | 111553.7304 | 17547979.844 | 0.0063571 | 0.0062989
CalStd7 | 7 | 3 | 3 | 196448.832 | 20705726.1366 | 0.0094877 | 0.0094295
CalStd8 | 8 | 5 | 5 | 299673.7803 | 19371840.7102 | 0.01547 | 0.015411
|  | Slope |  |  |  |  | 0.003127
|  | Intercept |  |  |  |  | -0.0001
|  | R2 |  |  |  |  | 0.99952
|  | R |  |  |  |  | 0.99976
| Status | No. Sampel | Matriks | (Bobot/Volume)* Porsi Uji | V labu (mL) | Fp | CPS Analit | CPS ISTD | Ratio | Kons. Logam (µg/L) | Kadar Sampel (µg/L) | Kadar Sampel (ng/L) | Kadar Sampel Rata-rata (µg/L) | % RPD | 2/3 RSD Horwitz (%) | Keterangan**
#REF! |  | EU_A_1.1 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 86651.6734 | 5445460.033 | 0.015913 | 5.1208 | 5.1208 | 5120.7908 | 4.9477 | 6.9983 | 23.7168
#REF! |  | EU_A_1.2 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 70084.2505 | 4725871.2522 | 0.01483 | 4.7745 | 4.7745 | 4774.536
#REF! |  | EU_A_2.1 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 88582.8683 | 6758836.0072 | 0.013106 | 4.2233 | 4.2233 | 4223.309 | 4.4843 | 11.6413 | 24.0704
#REF! |  | EU_A_2.2 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 73212.5165 | 4967389.3279 | 0.014739 | 4.7453 | 4.7453 | 4745.3448
#REF! |  | EU_A_3.1 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 69132.1202 | 4144574.7778 | 0.01668 | 5.3662 | 5.3662 | 5366.2355 | 5.694 | 11.5126 | 23.2205
#REF! |  | EU_A_3.2 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 73662.1283 | 3932849.3801 | 0.01873 | 6.0218 | 6.0218 | 6021.7599
#REF! |  | EU_B_1.1 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 3337.5654 | 21360856.6389 | 0.00015625 | 0.081947 | 0.081947 | 81.9475 | 0.0819 | 0.11561 | 43.9684
#REF! |  | EU_B_1.2 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 3244.0938 | 20802043.4588 | 0.00015595 | 0.081853 | 0.081853 | 81.8528
#REF! |  | EU_B_2.1 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 3207.0933 | 20569438.5135 | 0.00015592 | 0.081842 | 0.081842 | 81.8415 | 0.081876 | 0.0842 | 43.9704
#REF! |  | EU_B_2.2 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 3583.9135 | 22954525.0422 | 0.00015613 | 0.08191 | 0.08191 | 81.9104
#REF! |  | EU_B_3.1 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 3443.5801 | 22046088.2321 | 0.0001562 | 0.081932 | 0.081932 | 81.9322 | 0.082001 | 0.1669 | 43.9603
#REF! |  | EU_B_3.2 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 3290.2821 | 21007107.1397 | 0.00015663 | 0.082069 | 0.082069 | 82.0691
#REF! |  | EU_D_1.1 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 1543.4358 | 4524786.0966 | 0.00034111 | 0.14107 | 0.14107 | 141.0651 | 0.14914 | 10.8267 | 40.1755
#REF! |  | EU_D_1.2 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 1960.1687 | 5005570.8344 | 0.0003916 | 0.15721 | 0.15721 | 157.2118
#REF! |  | EU_D_2.1 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 1406.7524 | 4558618.9824 | 0.00030859 | 0.13067 | 0.13067 | 130.6669 | 0.12506 | 8.9618 | 41.2543
#REF! |  | EU_D_2.2 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 1310.0749 | 4789250.0858 | 0.00027354 | 0.11946 | 0.11946 | 119.459
#REF! |  | EU_D_3.1 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 1750.13 | 4599792.0933 | 0.00038048 | 0.15366 | 0.15366 | 153.6566 | 0.14355 | 14.0768 | 40.407
#REF! |  | EU_D_3.2 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 1470.0914 | 4633254.8837 | 0.00031729 | 0.13345 | 0.13345 | 133.449
|  | EU_C_A_1.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 33916.6652 | 24391166.7562 | 0.0013905 | 0.47667 | 0.47667 | 476.6673 | 0.48903 | 5.0545 | 33.5996
|  | EU_C_A_1.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 34331.3803 | 23389318.5668 | 0.0014678 | 0.50139 | 0.50139 | 501.3851
|  | EU_C_A_2.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 33081.3425 | 23080042.1956 | 0.0014333 | 0.49035 | 0.49035 | 490.3547 | 0.49474 | 1.7729 | 33.5409
|  | EU_C_A_2.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 34802.5326 | 23824982.5098 | 0.0014608 | 0.49913 | 0.49913 | 499.1258
|  | EU_C_A_3.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 34605.2002 | 23568845.6666 | 0.0014683 | 0.50152 | 0.50152 | 501.525 | 0.50054 | 0.39297 | 33.4821
|  | EU_C_A_3.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 34321.0312 | 23473638.6305 | 0.0014621 | 0.49956 | 0.49956 | 499.558
|  | EU_C_B_1.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan B | 50 | 50 | 1 | 93986.9505 | 29338054.5981 | 0.0032036 | 1.0565 | 1.0565 | 1056.476 | 1.1384 | 14.3979 | 29.5868
|  | EU_C_B_1.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan B | 50 | 50 | 1 | 85678.278 | 23055770.107 | 0.0037161 | 1.2204 | 1.2204 | 1220.3867
#REF! |  | EU_C_B_2.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan B | 50 | 50 | 1 | 80326.3574 | 23092053.1791 | 0.0034785 | 1.1444 | 1.1444 | 1144.4019 | 1.2036 | 9.8327 | 29.3401
#REF! |  | EU_C_B_2.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan B | 50 | 50 | 1 | 90853.874 | 23607058.0144 | 0.0038486 | 1.2627 | 1.2627 | 1262.7462
#REF! |  | EU_C_B_3.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan B | 50 | 50 | 1 | 91337.1161 | 24132593.4518 | 0.0037848 | 1.2423 | 1.2423 | 1242.3476 | 1.2834 | 6.4043 | 29.0577
#REF! |  | EU_C_B_3.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan B | 50 | 50 | 1 | 89222.2593 | 22074739.7826 | 0.0040418 | 1.3245 | 1.3245 | 1324.5427
|  | EU_C_D_1.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan D | 50 | 50 | 1 | 71266.3744 | 11129354.0135 | 0.0064035 | 2.0798 | 2.0798 | 2079.7853 | 1.9589 | 12.3433 | 27.266
|  | EU_C_D_1.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan D | 50 | 50 | 1 | 87530.0104 | 15499224.3529 | 0.0056474 | 1.838 | 1.838 | 1837.9934
|  | EU_C_D_2.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan D | 50 | 50 | 1 | 88788.7832 | 15550297.5152 | 0.0057098 | 1.8579 | 1.8579 | 1857.9488 | 1.8451 | 1.3916 | 27.5127
|  | EU_C_D_2.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan D | 50 | 50 | 1 | 86754.5974 | 15410740.7162 | 0.0056295 | 1.8323 | 1.8323 | 1832.272
#REF! |  | EU_C_D_3.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan D | 50 | 50 | 1 | 88678.2631 | 15532656.3021 | 0.0057091 | 1.8577 | 1.8577 | 1857.7472 | 1.8503 | 0.81038 | 27.5012
#REF! |  | EU_C_D_3.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan D | 50 | 50 | 1 | 86261.8346 | 15234513.6335 | 0.0056623 | 1.8428 | 1.8428 | 1842.7532
|  | Keterangan: |  |  |  |  | Kriteria Keberterimaan Jaminan Mutu:
|  | C larutan | = (Intensitas Terkoreksi - Intercept)/Slope |  |  |  | Replika Pengujian/Duplo = % RPD ≤ 2/3 CV Horwitz (%) atau 2/3 % RSD Horwitz
|  | Kadar | = (C Ukur x Vol Labu Awal x FP)/Bobot
|  | % RPD | = ((Kadar 1 - Kadar 2 )/Rata-Rata Kadar) x 100 %
|  | 2/3 RSD Horwitz (%) | = 2/3*2^(1-(0.5 x log(Kadar Rata-rata/1000000000)))

## BPOM_Sb
FORMULIR REKAMAN PENGUJIAN ICP MS
|  | Tanggal Estimasi |  | : -
|  | Tanggal Analisis |  | : 8 September 2023
|  | No. Instrumen |  | : ICP-MS Agilent
|  | Standar Pembanding |  | : Antimony Standard Solution 1000 mg/L(Merek: Merck CAT No.: 1.70204.0100) | [8 empty] | Perhitungan:
|  | Kons. Standar Induk |  | : 1000 mg/L | [8 empty] | Kadar Sampel | = C x Vol. x FP
|  | No. Lot Standar |  | : HC02983104 | [9 empty] | Bobot Porsi Uji
|  | Tanggal Kadaluarsa |  | : 31 Mei 2024
|  | Tgl Pembuatan Deret Standar |  | : 8 September 2023
|  | Nomor Massa Analit |  | : 121 Sb
|  | Nomor Massa ISTD |  | : 115 In
|  | Metode Acuan |  | : EU (ICP MS)
| Level | Konsentrasi Deret Standar (µg/L) | Konsentrasi Deret Standar Terkoreksi (µg/L) | CPS Analit | CPS ISTD | Ratio | Ratio Terkoreksi
CalBlk1 | 1 | 0 | 0 | 1750.1293 | 20160637.3267 | 8.6809e-05 | 0
CalStd2 | 2 | 0.125 | 0.125 | 11752.2501 | 20387968.4129 | 0.00057643 | 0.00048962
CalStd3 | 3 | 0.25 | 0.25 | 21118.0472 | 26923174.2877 | 0.00078438 | 0.00069757
CalStd4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 42676.6183 | 19579155.8047 | 0.0021797 | 0.0020929
CalStd5 | 5 | 1 | 1 | 85993.4535 | 19676645.0956 | 0.0043703 | 0.0042835
CalStd6 | 6 | 2 | 2 | 167377.8871 | 17547979.844 | 0.0095383 | 0.0094515
CalStd7 | 7 | 3 | 3 | 295146.8663 | 20705726.1366 | 0.014254 | 0.014168
CalStd8 | 8 | 5 | 5 | 465394.0561 | 19371840.7102 | 0.024024 | 0.023937
|  | Slope |  |  |  |  | 0.0048311
|  | Intercept |  |  |  |  | -0.00028109
|  | R2 |  |  |  |  | 0.99952
|  | R |  |  |  |  | 0.99976
| Status | No. Sampel | Matriks | (Bobot/Volume)* Porsi Uji | V labu (mL) | Fp | CPS Analit | CPS ISTD | Ratio | Kons. Logam (µg/L) | Kadar Sampel (µg/L) | Kadar Sampel (ng/L) | Kadar Sampel Rata-rata (µg/L) | % RPD | 2/3 RSD Horwitz (%) | Keterangan**
#REF! |  | EU_A_1.1 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 78117.032 | 12816193.7727 | 0.0060952 | 1.3198 | 1.3198 | 1319.85 | 1.3038 | 2.4602 | 28.9889
#REF! |  | EU_A_1.2 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 81696.5114 | 13753117.9752 | 0.0059402 | 1.2878 | 1.2878 | 1287.7732
#REF! |  | EU_A_2.1 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 84958.1652 | 13593618.7655 | 0.0062499 | 1.3519 | 1.3519 | 1351.8667 | 1.3641 | 1.7959 | 28.7923
#REF! |  | EU_A_2.2 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 87274.0089 | 13704635.8366 | 0.0063682 | 1.3764 | 1.3764 | 1376.3653
#REF! |  | EU_A_3.1 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 88395.5329 | 14366705.722 | 0.0061528 | 1.3318 | 1.3318 | 1331.7775 | 1.3326 | 0.11892 | 28.8939
#REF! |  | EU_A_3.2 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 89204.6834 | 14480197.3068 | 0.0061605 | 1.3334 | 1.3334 | 1333.3623
#REF! |  | EU_B_1.1 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 8032.5058 | 14465839.0174 | 0.00055527 | 0.17312 | 0.17312 | 173.1215 | 0.17398 | 0.98491 | 39.2546
#REF! |  | EU_B_1.2 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 8166.0295 | 14490278.6588 | 0.00056355 | 0.17483 | 0.17483 | 174.835
#REF! |  | EU_B_2.1 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 7482.272 | 14106942.8835 | 0.0005304 | 0.16797 | 0.16797 | 167.9719 | 0.16649 | 1.7839 | 39.5155
#REF! |  | EU_B_2.2 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 7432.25 | 14402234.8507 | 0.00051605 | 0.165 | 0.165 | 165.002
#REF! |  | EU_B_3.1 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 4357.4489 | 14838512.9992 | 0.00029366 | 0.11897 | 0.11897 | 118.9685 | 0.11812 | 1.4373 | 41.6105
#REF! |  | EU_B_3.2 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 4220.7259 | 14785906.6711 | 0.00028546 | 0.11727 | 0.11727 | 117.2707
#REF! |  | EU_D_1.1 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 143867.6699 | 14713870.8281 | 0.0097777 | 2.0821 | 2.0821 | 2082.1076 | 2.0463 | 3.5012 | 27.0875
#REF! |  | EU_D_1.2 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 140718.376 | 14919927.5546 | 0.0094316 | 2.0105 | 2.0105 | 2010.4633
#REF! |  | EU_D_2.1 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 143443.114 | 14899184.4089 | 0.0096276 | 2.051 | 2.051 | 2051.036 | 2.0783 | 2.6264 | 27.0242
#REF! |  | EU_D_2.2 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 143897.4235 | 14547895.1134 | 0.0098913 | 2.1056 | 2.1056 | 2105.6218
#REF! |  | EU_D_3.1 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 147172.6094 | 14782057.4276 | 0.0099562 | 2.1191 | 2.1191 | 2119.051 | 2.1033 | 1.4988 | 26.9757
#REF! |  | EU_D_3.2 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 144036.0638 | 14691752.9526 | 0.0098039 | 2.0875 | 2.0875 | 2087.5271
|  | EU_C_1.1 | V-PET Pabrik C | 50 | 50 | 1 | 7215.4407 | 14651916.3371 | 0.00049246 | 0.16012 | 0.16012 | 160.1187 | 0.15275 | 9.6494 | 40.0311
|  | EU_C_1.2 | V-PET Pabrik C | 50 | 50 | 1 | 6191.567 | 14698076.7098 | 0.00042125 | 0.14538 | 0.14538 | 145.3793
|  | EU_C_2.1 | V-PET Pabrik C | 50 | 50 | 1 | 5337.8278 | 14553577.33 | 0.00036677 | 0.1341 | 0.1341 | 134.1024 | 0.134 | 0.15697 | 40.8281
|  | EU_C_2.2 | V-PET Pabrik C | 50 | 50 | 1 | 5381.399 | 14713137.6388 | 0.00036575 | 0.13389 | 0.13389 | 133.892
|  | EU_C_3.1 | V-PET Pabrik C | 50 | 50 | 1 | 4900.985 | 14962299.7829 | 0.00032756 | 0.12599 | 0.12599 | 125.9851 | 0.12363 | 3.8134 | 41.326
|  | EU_C_3.2 | V-PET Pabrik C | 50 | 50 | 1 | 4570.8557 | 14997217.9205 | 0.00030478 | 0.12127 | 0.12127 | 121.2707
|  | Keterangan: |  |  |  |  | Kriteria Keberterimaan Jaminan Mutu:
|  | C larutan | = (Intensitas Terkoreksi - Intercept)/Slope |  |  |  | Replika Pengujian/Duplo = % RPD ≤ 2/3 CV Horwitz (%) atau 2/3 % RSD Horwitz
|  | Kadar | = (C Ukur x Vol Labu Awal x FP)/Bobot
|  | % RPD | = ((Kadar 1 - Kadar 2 )/Rata-Rata Kadar) x 100 %
|  | 2/3 RSD Horwitz (%) | = 2/3*2^(1-(0.5 x log(Kadar Rata-rata/1000000000)))

## EU_Hg
FORMULIR REKAMAN PENGUJIAN ICP MS
|  | Tanggal Estimasi |  | : -
|  | Tanggal Analisis |  | : 8 September 2023
|  | No. Instrumen |  | : ICP-MS Agilent
|  | Standar Pembanding |  | : Mercury Standard Solution 1000 mg/L (Merek: Merck CAT No.: 1.70226.0100) | [8 empty] | Perhitungan:
|  | Kons. Standar Induk |  | : 1000 mg/L | [8 empty] | Kadar Sampel | = C x Vol. x FP
|  | No. Lot Standar |  | : HC28845526 | [9 empty] | Bobot Porsi Uji
|  | Tanggal Kadaluarsa |  | : 31 Mei 2024
|  | Tgl Pembuatan Deret Standar |  | : 8 September 2023
|  | Nomor Massa Analit |  | : 202 Hg
|  | Nomor Massa ISTD |  | : 209 Bi
|  | Metode Acuan |  | : EU (ICP MS)
| Level | Konsentrasi Deret Standar (µg/L) | Konsentrasi Deret Standar Terkoreksi (µg/L) | CPS Analit | CPS ISTD | Ratio | Ratio Terkoreksi
CalBlk1 | 1 | 0 | 0 | 666.6891 | 46818513.3642 | 1.424e-05 | 0
CalStd2 | 2 | 0.125 | 0.125 | 7288.8512 | 51835009.9689 | 0.00014062 | 0.00012638
CalStd3 | 3 | 0.25 | 0.25 | 12638.8481 | 54350733.1365 | 0.00023254 | 0.0002183
CalStd4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 19460.6866 | 51092018.743 | 0.00038089 | 0.00036665
CalStd5 | 5 | 1 | 1 | 35098.8118 | 53599696.2853 | 0.00065483 | 0.00064059
CalStd6 | 6 | 2 | 2 | 77658.5243 | 56980228.7132 | 0.0013629 | 0.0013487
CalStd7 | 7 | 3 | 3 | 139406.9776 | 61641774.6473 | 0.0022616 | 0.0022473
CalStd8 | 8 | 5 | 5 | 224689.8342 | 62619649.3831 | 0.0035882 | 0.0035739
|  | Slope |  |  |  |  | 0.00071672
|  | Intercept |  |  |  |  | 1.3518e-06
|  | R2 |  |  |  |  | 0.99772
|  | R |  |  |  |  | 0.99886
| Status | No. Sampel | Matriks | (Bobot/Volume)* Porsi Uji | V labu (mL) | Fp | CPS Analit | CPS ISTD | Ratio | Kons. Logam (µg/L) | Kadar Sampel (µg/L) | Kadar Sampel (ng/L) | Kadar Sampel Rata-rata (µg/L) | % RPD | 2/3 RSD Horwitz (%) | Keterangan**
#REF! |  | EU_A_1.1 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 1160.1976 | 2913827.1126 | 0.00039817 | 0.55366 | 0.55366 | 553.6594 | 0.56768 | 4.939 | 32.8538
#REF! |  | EU_A_1.2 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 1146.8024 | 2741809.5522 | 0.00041826 | 0.5817 | 0.5817 | 581.6971
#REF! |  | EU_A_2.1 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 1360.08 | 3977914.6448 | 0.00034191 | 0.47516 | 0.47516 | 475.1601 | 0.47255 | 1.1048 | 33.7734
#REF! |  | EU_A_2.2 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 1160.0588 | 3430440.8899 | 0.00033817 | 0.46994 | 0.46994 | 469.9396
#REF! |  | EU_A_3.1 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 700.0228 | 2546834.194 | 0.00027486 | 0.38161 | 0.38161 | 381.6118 | 0.36605 | 8.5044 | 35.0968
#REF! |  | EU_A_3.2 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 550.0156 | 2177861.8018 | 0.00025255 | 0.35048 | 0.35048 | 350.4817
#REF! |  | EU_B_1.1 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 2050.2145 | 59228084.5723 | 3.4616e-05 | 0.046411 | 0.046411 | 46.4112 | 0.04625 | 0.69802 | 47.9176
#REF! |  | EU_B_1.2 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 2100.2466 | 61081734.1419 | 3.4384e-05 | 0.046088 | 0.046088 | 46.0884
#REF! |  | EU_B_2.1 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 1280.0726 | 57492602.9293 | 2.2265e-05 | 0.029179 | 0.029179 | 29.1791 | 0.030447 | 8.3262 | 51.0298
#REF! |  | EU_B_2.2 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 1330.0784 | 55231422.4042 | 2.4082e-05 | 0.031714 | 0.031714 | 31.7141
#REF! |  | EU_B_3.1 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 1830.0326 | 56231579.7452 | 3.2545e-05 | 0.043522 | 0.043522 | 43.5216 | 0.043028 | 2.2935 | 48.4411
#REF! |  | EU_B_3.2 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 1800.0292 | 56538416.6064 | 3.1837e-05 | 0.042535 | 0.042535 | 42.5348
#REF! |  | EU_D_1.1 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 263.3371 | 1842730.7575 | 0.00014291 | 0.1975 | 0.1975 | 197.5031 | 0.21531 | 16.5429 | 38.0152
#REF! |  | EU_D_1.2 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 300.0058 | 1781140.7169 | 0.00016843 | 0.23312 | 0.23312 | 233.122
#REF! |  | EU_D_2.1 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 280.0045 | 1996691.8265 | 0.00014023 | 0.19378 | 0.19378 | 193.7754 | 0.1745 | 22.0936 | 39.237
#REF! |  | EU_D_2.2 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 260.0045 | 2309047.5402 | 0.0001126 | 0.15522 | 0.15522 | 155.2223
#REF! |  | EU_D_3.1 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 276.6685 | 2375796.1567 | 0.00011645 | 0.16059 | 0.16059 | 160.5947 | 0.16074 | 0.18074 | 39.725
#REF! |  | EU_D_3.2 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 303.3359 | 2600143.6037 | 0.00011666 | 0.16089 | 0.16089 | 160.8852
|  | EU_C_A_1.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 790.0321 | 2524236.4541 | 0.00031298 | 0.4348 | 0.4348 | 434.7968 | 0.42518 | 4.5227 | 34.3146
|  | EU_C_A_1.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 653.3519 | 2183689.2998 | 0.0002992 | 0.41557 | 0.41557 | 415.5671
|  | EU_C_A_2.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 683.3545 | 2514298.5843 | 0.00027179 | 0.37732 | 0.37732 | 377.3247 | 0.37616 | 0.62028 | 34.9532
|  | EU_C_A_2.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 590.0171 | 2184317.7776 | 0.00027012 | 0.37499 | 0.37499 | 374.9915
|  | EU_C_A_3.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 716.6907 | 2055810.9519 | 0.00034862 | 0.48452 | 0.48452 | 484.5212 | 0.46218 | 9.6693 | 33.8864
|  | EU_C_A_3.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 700.0225 | 2211149.7206 | 0.00031659 | 0.43983 | 0.43983 | 439.8321
|  | EU_C_B_1.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan B | 50 | 50 | 1 | 1863.4807 | 88394274.4881 | 2.1081e-05 | 0.027528 | 0.027528 | 27.5278 | 0.029851 | 15.563 | 51.1819
|  | EU_C_B_1.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan B | 50 | 50 | 1 | 1526.6829 | 62540580.5493 | 2.4411e-05 | 0.032173 | 0.032173 | 32.1734
#REF! |  | EU_C_B_2.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan B | 50 | 50 | 1 | 1510.0345 | 64324698.9108 | 2.3475e-05 | 0.030868 | 0.030868 | 30.8676 | 0.028413 | 17.2761 | 51.5635
#REF! |  | EU_C_B_2.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan B | 50 | 50 | 1 | 1360.0076 | 68146752.744 | 1.9957e-05 | 0.025959 | 0.025959 | 25.9589
#REF! |  | EU_C_B_3.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan B | 50 | 50 | 1 | 1310.0053 | 65409611.9312 | 2.0028e-05 | 0.026058 | 0.026058 | 26.0575 | 0.025212 | 6.7101 | 52.4997
#REF! |  | EU_C_B_3.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan B | 50 | 50 | 1 | 1310.0053 | 69624753.1178 | 1.8815e-05 | 0.024366 | 0.024366 | 24.3658
|  | EU_C_D_1.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan D | 50 | 50 | 1 | 216.6693 | 4458130.5345 | 4.8601e-05 | 0.065924 | 0.065924 | 65.9243 | 0.070621 | 13.3008 | 44.96
|  | EU_C_D_1.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan D | 50 | 50 | 1 | 253.3368 | 4578386.7888 | 5.5333e-05 | 0.075317 | 0.075317 | 75.3174
|  | EU_C_D_2.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan D | 50 | 50 | 1 | 246.6703 | 4673421.003 | 5.2782e-05 | 0.071757 | 0.071757 | 71.7572 | 0.068735 | 8.7949 | 45.1436
|  | EU_C_D_2.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan D | 50 | 50 | 1 | 200.0029 | 4128125.8299 | 4.8449e-05 | 0.065712 | 0.065712 | 65.712
#REF! |  | EU_C_D_3.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan D | 50 | 50 | 1 | 210.0026 | 4150948.7463 | 5.0591e-05 | 0.068702 | 0.068702 | 68.7016 | 0.07237 | 10.1367 | 44.7948
#REF! |  | EU_C_D_3.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan D | 50 | 50 | 1 | 246.6702 | 4416713.7994 | 5.5849e-05 | 0.076037 | 0.076037 | 76.0375
|  | Keterangan: |  |  |  |  | Kriteria Keberterimaan Jaminan Mutu:
|  | C larutan | = (Intensitas Terkoreksi - Intercept)/Slope |  |  |  | Replika Pengujian/Duplo = % RPD ≤ 2/3 CV Horwitz (%) atau 2/3 % RSD Horwitz
|  | Kadar | = (C Ukur x Vol Labu Awal x FP)/Bobot
|  | % RPD | = ((Kadar 1 - Kadar 2 )/Rata-Rata Kadar) x 100 %
|  | 2/3 RSD Horwitz (%) | = 2/3*2^(1-(0.5 x log(Kadar Rata-rata/1000000000)))

## BPOM_Hg
FORMULIR REKAMAN PENGUJIAN ICP MS
|  | Tanggal Estimasi |  | : -
|  | Tanggal Analisis |  | : 8 September 2023
|  | No. Instrumen |  | : ICP-MS Agilent
|  | Standar Pembanding |  | : Mercury Standard Solution 1000 mg/L (Merek: Merck CAT No.: 1.70226.0100) | [8 empty] | Perhitungan:
|  | Kons. Standar Induk |  | : 1000 mg/L | [8 empty] | Kadar Sampel | = C x Vol. x FP
|  | No. Lot Standar |  | : HC28845526 | [9 empty] | Bobot Porsi Uji
|  | Tanggal Kadaluarsa |  | : 31 Mei 2024
|  | Tgl Pembuatan Deret Standar |  | : 8 September 2023
|  | Nomor Massa Analit |  | : 202 Hg
|  | Nomor Massa ISTD |  | : 209 Bi
|  | Metode Acuan |  | : EU (ICP MS)
| Level | Konsentrasi Deret Standar (µg/L) | Konsentrasi Deret Standar Terkoreksi (µg/L) | CPS Analit | CPS ISTD | Ratio | Ratio Terkoreksi
CalBlk1 | 1 | 0 | 0 | 270.0046 | 35781006.6898 | 7.546e-06 | 0
CalStd2 | 2 | 0.125 | 0.125 | 1633.4508 | 36241031.2435 | 4.5072e-05 | 3.7526e-05
CalStd3 | 3 | 0.25 | 0.25 | 2504.1751 | 36161582.766 | 6.925e-05 | 6.1704e-05
CalStd4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 5047.7261 | 36865382.1897 | 0.00013692 | 0.00012938
CalStd5 | 5 | 1 | 1 | 10150.0622 | 36286288.0104 | 0.00027972 | 0.00027218
CalStd6 | 6 | 2 | 2 | 22082.9081 | 36549959.3632 | 0.00060418 | 0.00059664
CalStd7 | 7 | 3 | 3 | 30671.1188 | 36490613.5498 | 0.00084052 | 0.00083297
CalStd8 | 8 | 5 | 5 | 52015.3283 | 36009283.6085 | 0.0014445 | 0.001437
|  | Slope |  |  |  |  | 0.00028734
|  | Intercept |  |  |  |  | -5.5965e-06
|  | R2 |  |  |  |  | 0.9991
|  | R |  |  |  |  | 0.99955
| Status | No. Sampel | Matriks | (Bobot/Volume)* Porsi Uji | V labu (mL) | Fp | CPS Analit | CPS ISTD | Ratio | Kons. Logam (µg/L) | Kadar Sampel (µg/L) | Kadar Sampel (ng/L) | Kadar Sampel Rata-rata (µg/L) | % RPD | 2/3 RSD Horwitz (%) | Keterangan**
#REF! |  | EU_A_1.1 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 80.0006 | 23063264.4282 | 3.4687e-06 | 0.031549 | 0.031549 | 31.5491 | 0.031748 | 1.2523 | 50.7093
#REF! |  | EU_A_1.2 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 116.6676 | 32561576.0757 | 3.583e-06 | 0.031947 | 0.031947 | 31.9467
#REF! |  | EU_A_2.1 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 113.3343 | 32049621.4189 | 3.5362e-06 | 0.031784 | 0.031784 | 31.7839 | 0.034471 | 15.5889 | 50.0852
#REF! |  | EU_A_2.2 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 163.3354 | 32151084.9625 | 5.0802e-06 | 0.037158 | 0.037158 | 37.1575
#REF! |  | EU_A_3.1 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 136.6687 | 33312668.6513 | 4.1026e-06 | 0.033755 | 0.033755 | 33.7551 | 0.032903 | 5.1798 | 50.4373
#REF! |  | EU_A_3.2 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 123.3348 | 34137403.1374 | 3.6129e-06 | 0.032051 | 0.032051 | 32.0508
#REF! |  | EU_B_1.1 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 146.6682 | 34614519.7404 | 4.2372e-06 | 0.034223 | 0.034223 | 34.2235 | 0.032193 | 12.6162 | 50.6033
#REF! |  | EU_B_1.2 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 110.0011 | 35829001.1396 | 3.0702e-06 | 0.030162 | 0.030162 | 30.162
#REF! |  | EU_B_2.1 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 180.0027 | 34954724.6226 | 5.1496e-06 | 0.037399 | 0.037399 | 37.3989 | 0.034214 | 18.6169 | 50.1416
#REF! |  | EU_B_2.2 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 116.6674 | 35147401.6344 | 3.3194e-06 | 0.031029 | 0.031029 | 31.0293
#REF! |  | EU_B_3.1 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 140.0013 | 35452219.3516 | 3.949e-06 | 0.033221 | 0.033221 | 33.2206 | 0.032929 | 1.7691 | 50.4313
#REF! |  | EU_B_3.2 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 136.6682 | 36140042.1169 | 3.7816e-06 | 0.032638 | 0.032638 | 32.638
#REF! |  | EU_D_1.1 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 220.0073 | 37143573.3044 | 5.9232e-06 | 0.040091 | 0.040091 | 40.0911 | 0.038207 | 9.8608 | 49.3153
#REF! |  | EU_D_1.2 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 183.3357 | 37874501.2973 | 4.8406e-06 | 0.036324 | 0.036324 | 36.3236
#REF! |  | EU_D_2.1 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 196.6693 | 36933294.2286 | 5.325e-06 | 0.038009 | 0.038009 | 38.0093 | 0.03709 | 4.9596 | 49.5362
#REF! |  | EU_D_2.2 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 176.6687 | 36833355.9939 | 4.7964e-06 | 0.03617 | 0.03617 | 36.1698
#REF! |  | EU_D_3.1 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 123.3346 | 37691311.7064 | 3.2722e-06 | 0.030865 | 0.030865 | 30.8652 | 0.029649 | 8.2036 | 51.2341
#REF! |  | EU_D_3.2 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 96.6675 | 37564985.6288 | 2.5733e-06 | 0.028433 | 0.028433 | 28.4329
|  | EU_C_A_1.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 350.0068 | 36494615.4082 | 9.5906e-06 | 0.052855 | 0.052855 | 52.8548 | 0.053611 | 2.8198 | 46.8641
|  | EU_C_A_1.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 376.6736 | 37573374.8274 | 1.0025e-05 | 0.054367 | 0.054367 | 54.3665
|  | EU_C_A_2.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 386.6755 | 37223591.0058 | 1.0388e-05 | 0.05563 | 0.05563 | 55.6295 | 0.056589 | 3.3902 | 46.4843
|  | EU_C_A_2.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 413.3435 | 37785667.3108 | 1.0939e-05 | 0.057548 | 0.057548 | 57.548
|  | EU_C_A_3.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 116.668 | 38704299.8087 | 3.0143e-06 | 0.029968 | 0.029968 | 29.9677 | 0.02869 | 8.9042 | 51.4882
|  | EU_C_A_3.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 86.6673 | 38007020.1287 | 2.2803e-06 | 0.027413 | 0.027413 | 27.413
|  | Keterangan: |  |  |  |  | Kriteria Keberterimaan Jaminan Mutu:
|  | C larutan | = (Intensitas Terkoreksi - Intercept)/Slope |  |  |  | Replika Pengujian/Duplo = % RPD ≤ 2/3 CV Horwitz (%) atau 2/3 % RSD Horwitz
|  | Kadar | = (C Ukur x Vol Labu Awal x FP)/Bobot
|  | % RPD | = ((Kadar 1 - Kadar 2 )/Rata-Rata Kadar) x 100 %
|  | 2/3 RSD Horwitz (%) | = 2/3*2^(1-(0.5 x log(Kadar Rata-rata/1000000000)))

## EU_Pb
FORMULIR REKAMAN PENGUJIAN ICP MS
|  | Tanggal Estimasi |  | : -
|  | Tanggal Analisis |  | : 8 September 2023
|  | No. Instrumen |  | : ICP-MS Agilent
|  | Standar Pembanding |  | : Lead Standard Solution 1000 mg/L (Merek: Merck CAT No.: 1.19776.0100) | [8 empty] | Perhitungan:
|  | Kons. Standar Induk |  | : 1000 mg/L | [8 empty] | Kadar Sampel | = C x Vol. x FP
|  | No. Lot Standar |  | : HC28959376 | [9 empty] | Bobot Porsi Uji
|  | Tanggal Kadaluarsa |  | : 31 Mei 2024
|  | Tgl Pembuatan Deret Standar |  | : 8 September 2023
|  | Nomor Massa Analit |  | : 208 Pb
|  | Nomor Massa ISTD |  | : 209 Bi
|  | Metode Acuan |  | : EU (ICP MS)
| Level | Konsentrasi Deret Standar (µg/L) | Konsentrasi Deret Standar Terkoreksi (µg/L) | CPS Analit | CPS ISTD | Ratio | Ratio Terkoreksi
CalBlk1 | 1 | 0 | 0 | 21188.2526 | 46818513.3642 | 0.00045256 | 0
CalStd2 | 2 | 0.125 | 0.125 | 47812.822 | 51835009.9689 | 0.0009224 | 0.00046984
CalStd3 | 3 | 0.25 | 0.25 | 84883.8579 | 54350733.1365 | 0.0015618 | 0.0011092
CalStd4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 115821.4841 | 51092018.743 | 0.0022669 | 0.0018144
CalStd5 | 5 | 1 | 1 | 229947.3884 | 53599696.2853 | 0.0042901 | 0.0038375
CalStd6 | 6 | 2 | 2 | 435693.1145 | 56980228.7132 | 0.0076464 | 0.0071938
CalStd7 | 7 | 3 | 3 | 655802.1157 | 61641774.6473 | 0.010639 | 0.010186
CalStd8 | 8 | 5 | 5 | 1080469.6994 | 62619649.3831 | 0.017254 | 0.016802
|  | Slope |  |  |  |  | 0.0033438
|  | Intercept |  |  |  |  | 0.00021316
|  | R2 |  |  |  |  | 0.99891
|  | R |  |  |  |  | 0.99945
| Status | No. Sampel | Matriks | (Bobot/Volume)* Porsi Uji | V labu (mL) | Fp | CPS Analit | CPS ISTD | Ratio | Kons. Logam (µg/L) | Kadar Sampel (µg/L) | Kadar Sampel (ng/L) | Kadar Sampel Rata-rata (µg/L) | % RPD | 2/3 RSD Horwitz (%) | Keterangan**
#REF! |  | EU_A_1.1 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 5931.4447 | 2441401.5688 | 0.0024295 | 0.66282 | 0.66282 | 662.8247 | 0.62157 | 13.2758 | 32.4084 | LOD Pb: 0.061 µg/L
#REF! |  | EU_A_1.2 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 5904.7623 | 2741809.5522 | 0.0021536 | 0.58031 | 0.58031 | 580.3068
#REF! |  | EU_A_2.1 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 5617.9579 | 2977914.6448 | 0.0018865 | 0.50044 | 0.50044 | 500.44 | 0.5157 | 5.9198 | 33.332
#REF! |  | EU_A_2.2 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 5334.9676 | 2682745.2174 | 0.0019886 | 0.53097 | 0.53097 | 530.9685
#REF! |  | EU_A_3.1 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 4537.5014 | 2546834.194 | 0.0017816 | 0.46906 | 0.46906 | 469.0636 | 0.48627 | 7.076 | 33.6282
#REF! |  | EU_A_3.2 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 4130.7054 | 2177861.8018 | 0.0018967 | 0.50347 | 0.50347 | 503.472
#REF! |  | EU_B_1.1 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 17562.4461 | 61081734.1419 | 0.00028752 | 0.022238 | 0.022238 | 22.2377 | 0.024583 | 19.0815 | 52.6995
#REF! |  | EU_B_1.2 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 17949.6732 | 59199011.9917 | 0.00030321 | 0.026929 | 0.026929 | 26.9286
#REF! |  | EU_B_2.1 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 29321.264 | 55231422.4042 | 0.00053088 | 0.095016 | 0.095016 | 95.0159 | 0.088895 | 13.7712 | 43.4294
#REF! |  | EU_B_2.2 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 28693.1144 | 58563897.241 | 0.00048995 | 0.082774 | 0.082774 | 82.774
#REF! |  | EU_B_3.1 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 20264.2573 | 56538416.6064 | 0.00035842 | 0.043439 | 0.043439 | 43.4387 | 0.043502 | 0.29283 | 48.3613
#REF! |  | EU_B_3.2 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 20387.731 | 56815393.5047 | 0.00035884 | 0.043566 | 0.043566 | 43.5661
#REF! |  | EU_D_1.1 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 5181.092 | 1842730.7575 | 0.0028116 | 0.7771 | 0.7771 | 777.0996 | 0.72402 | 14.6628 | 31.6726
#REF! |  | EU_D_1.2 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 4937.6637 | 2009914.1915 | 0.0024567 | 0.67094 | 0.67094 | 670.938
#REF! |  | EU_D_2.1 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 3530.5116 | 2309047.5402 | 0.001529 | 0.39351 | 0.39351 | 393.5109 | 0.42783 | 16.0452 | 34.2825
#REF! |  | EU_D_2.2 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 3257.1009 | 1852169.8928 | 0.0017585 | 0.46216 | 0.46216 | 462.1578
#REF! |  | EU_D_3.1 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 3820.5971 | 2028979.8413 | 0.001883 | 0.49939 | 0.49939 | 499.3852 | 0.48913 | 4.1921 | 33.5985
#REF! |  | EU_D_3.2 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 4310.7606 | 2375796.1567 | 0.0018144 | 0.47888 | 0.47888 | 478.8801
|  | EU_C_A_1.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 4740.9303 | 2524236.4541 | 0.0018782 | 0.49793 | 0.49793 | 497.9348 | 0.45824 | 17.3233 | 33.93
|  | EU_C_A_1.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 5134.4085 | 3183689.2998 | 0.0016127 | 0.41855 | 0.41855 | 418.5519
|  | EU_C_A_2.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 4900.9869 | 3514298.5843 | 0.0013946 | 0.35332 | 0.35332 | 353.3155 | 0.37054 | 9.297 | 35.0324
|  | EU_C_A_2.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 4807.6072 | 3184317.7776 | 0.0015098 | 0.38776 | 0.38776 | 387.7647
|  | EU_C_A_3.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 4917.6622 | 2055810.9519 | 0.0023921 | 0.65163 | 0.65163 | 651.6262 | 0.62334 | 9.0755 | 32.3944
|  | EU_C_A_3.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 4870.9775 | 2211149.7206 | 0.0022029 | 0.59506 | 0.59506 | 595.0552
|  | EU_C_B_1.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan B | 50 | 50 | 1 | 14757.5635 | 62394274.4881 | 0.00023652 | 0.0069849 | 0.0069849 | 6.9849 | 0.0076634 | 17.7064 | 62.8059
|  | EU_C_B_1.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan B | 50 | 50 | 1 | 15075.929 | 62540580.5493 | 0.00024106 | 0.0083418 | 0.0083418 | 8.3418
#REF! |  | EU_C_B_2.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan B | 50 | 50 | 1 | 15560.7031 | 64324698.9108 | 0.00024191 | 0.0085961 | 0.0085961 | 8.5961 | 0.0081401 | 11.2046 | 62.238
#REF! |  | EU_C_B_2.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan B | 50 | 50 | 1 | 16277.4596 | 68146752.744 | 0.00023886 | 0.007684 | 0.007684 | 7.684
#REF! |  | EU_C_B_3.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan B | 50 | 50 | 1 | 15770.1322 | 65409611.9312 | 0.0002411 | 0.0083537 | 0.0083537 | 8.3537 | 0.0076694 | 17.8459 | 62.7985
#REF! |  | EU_C_B_3.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan B | 50 | 50 | 1 | 16467.7533 | 69624753.1178 | 0.00023652 | 0.006985 | 0.006985 | 6.985
|  | EU_C_D_1.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan D | 50 | 50 | 1 | 6561.7388 | 2458130.5345 | 0.0026694 | 0.73456 | 0.73456 | 734.5625 | 0.71092 | 6.6519 | 31.7598
|  | EU_C_D_1.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan D | 50 | 50 | 1 | 6475.0397 | 2578386.7888 | 0.0025113 | 0.68727 | 0.68727 | 687.2732
|  | EU_C_D_2.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan D | 50 | 50 | 1 | 6138.1903 | 3673421.003 | 0.001671 | 0.43597 | 0.43597 | 435.9725 | 0.41135 | 11.9712 | 34.4858
|  | EU_C_D_2.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan D | 50 | 50 | 1 | 6218.2472 | 4128125.8299 | 0.0015063 | 0.38673 | 0.38673 | 386.7288
#REF! |  | EU_C_D_3.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan D | 50 | 50 | 1 | 6414.9982 | 4150948.7463 | 0.0015454 | 0.39843 | 0.39843 | 398.4271 | 0.38091 | 9.1979 | 34.8872
#REF! |  | EU_C_D_3.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan D | 50 | 50 | 1 | 6308.292 | 4416713.7994 | 0.0014283 | 0.36339 | 0.36339 | 363.3916
|  | Keterangan: |  |  |  |  | Kriteria Keberterimaan Jaminan Mutu:
|  | C larutan | = (Intensitas Terkoreksi - Intercept)/Slope |  |  |  | Replika Pengujian/Duplo = % RPD ≤ 2/3 CV Horwitz (%) atau 2/3 % RSD Horwitz
|  | Kadar | = (C Ukur x Vol Labu Awal x FP)/Bobot
|  | % RPD | = ((Kadar 1 - Kadar 2 )/Rata-Rata Kadar) x 100 %
|  | 2/3 RSD Horwitz (%) | = 2/3*2^(1-(0.5 x log(Kadar Rata-rata/1000000000)))

## BPOM_Pb
FORMULIR REKAMAN PENGUJIAN ICP MS
|  | Tanggal Estimasi |  | : -
|  | Tanggal Analisis |  | : 8 September 2023
|  | No. Instrumen |  | : ICP-MS Agilent
|  | Standar Pembanding |  | : Lead Standard Solution 1000 mg/L (Merek: Merck CAT No.: 1.19776.0100) | [8 empty] | Perhitungan:
|  | Kons. Standar Induk |  | : 1000 mg/L | [8 empty] | Kadar Sampel | = C x Vol. x FP
|  | No. Lot Standar |  | : HC28959376 | [9 empty] | Bobot Porsi Uji
|  | Tanggal Kadaluarsa |  | : 31 Mei 2024
|  | Tgl Pembuatan Deret Standar |  | : 8 September 2023
|  | Nomor Massa Analit |  | : 208 Pb
|  | Nomor Massa ISTD |  | : 209 Bi
|  | Metode Acuan |  | : EU (ICP MS)
| Level | Konsentrasi Deret Standar (µg/L) | Konsentrasi Deret Standar Terkoreksi (µg/L) | CPS Analit | CPS ISTD | Ratio | Ratio Terkoreksi
CalBlk1 | 1 | 0 | 0 | 17579.1131 | 35781006.6898 | 0.0004913 | 0
CalStd2 | 2 | 0.125 | 0.125 | 46135.2672 | 36241031.2435 | 0.001273 | 0.00078171
CalStd3 | 3 | 0.25 | 0.25 | 86703.6578 | 36161582.766 | 0.0023977 | 0.0019064
CalStd4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 145027.8267 | 36865382.1897 | 0.003934 | 0.0034427
CalStd5 | 5 | 1 | 1 | 259990.5771 | 36286288.0104 | 0.007165 | 0.0066737
CalStd6 | 6 | 2 | 2 | 511706.3969 | 36549959.3632 | 0.014 | 0.013509
CalStd7 | 7 | 3 | 3 | 742430.7373 | 36490613.5498 | 0.020346 | 0.019855
CalStd8 | 8 | 5 | 5 | 1250125.9364 | 36009283.6085 | 0.034717 | 0.034225
|  | Slope |  |  |  |  | 0.0067897
|  | Intercept |  |  |  |  | -2.9274e-05
|  | R2 |  |  |  |  | 0.9996
|  | R |  |  |  |  | 0.9998
| Status | No. Sampel | Matriks | (Bobot/Volume)* Porsi Uji | V labu (mL) | Fp | CPS Analit | CPS ISTD | Ratio | Kons. Logam (µg/L) | Kadar Sampel (µg/L) | Kadar Sampel (ng/L) | Kadar Sampel Rata-rata (µg/L) | % RPD | 2/3 RSD Horwitz (%) | Keterangan**
#REF! |  | EU_A_1.1 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 24981.4976 | 23063264.4282 | 0.0010832 | 0.16384 | 0.16384 | 163.8436 | 0.14982 | 18.7268 | 40.1481 | LOD Pb: 0.061 µg/L
#REF! |  | EU_A_1.2 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 29067.1727 | 32561576.0757 | 0.00089268 | 0.13579 | 0.13579 | 135.7879
#REF! |  | EU_A_2.1 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 28916.8463 | 32049621.4189 | 0.00090225 | 0.1372 | 0.1372 | 137.1972 | 0.13612 | 1.5899 | 40.7318
#REF! |  | EU_A_2.2 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 28535.9747 | 32151084.9625 | 0.00088756 | 0.13503 | 0.13503 | 135.0331
#REF! |  | EU_A_3.1 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 28650.2916 | 33312668.6513 | 0.00086004 | 0.13098 | 0.13098 | 130.9804 | 0.12419 | 10.9421 | 41.298
#REF! |  | EU_A_3.2 | R-PET Pabrik A | 50 | 50 | 1 | 26209.9971 | 34137403.1374 | 0.00076778 | 0.11739 | 0.11739 | 117.3918
#REF! |  | EU_B_1.1 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 28709.8112 | 34614519.7404 | 0.00082942 | 0.12647 | 0.12647 | 126.4696 | 0.12456 | 3.06 | 41.2792
#REF! |  | EU_B_1.2 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 28789.8732 | 35829001.1396 | 0.00080354 | 0.12266 | 0.12266 | 122.658
#REF! |  | EU_B_2.1 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 28649.5479 | 34954724.6226 | 0.00081962 | 0.12503 | 0.12503 | 125.0268 | 0.12455 | 0.76679 | 41.2799
#REF! |  | EU_B_2.2 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 28579.5616 | 35147401.6344 | 0.00081313 | 0.12407 | 0.12407 | 124.0717
#REF! |  | EU_B_3.1 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 23335.2317 | 35452219.3516 | 0.00065822 | 0.10126 | 0.10126 | 101.2551 | 0.10108 | 0.34453 | 42.5977
#REF! |  | EU_B_3.2 | R-PET Pabrik B | 50 | 50 | 1 | 23702.5124 | 36140042.1169 | 0.00065585 | 0.10091 | 0.10091 | 100.9068
#REF! |  | EU_D_1.1 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 24904.8952 | 37143573.3044 | 0.0006705 | 0.10306 | 0.10306 | 103.0647 | 0.10461 | 2.9584 | 42.3781
#REF! |  | EU_D_1.2 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 26190.8503 | 37874501.2973 | 0.00069152 | 0.10616 | 0.10616 | 106.1596
#REF! |  | EU_D_2.1 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 26197.5607 | 36933294.2286 | 0.00070932 | 0.10878 | 0.10878 | 108.7819 | 0.10811 | 1.2451 | 42.1689
#REF! |  | EU_D_2.2 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 25790.0423 | 36833355.9939 | 0.00070018 | 0.10744 | 0.10744 | 107.4358
#REF! |  | EU_D_3.1 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 23929.6508 | 37691311.7064 | 0.00063489 | 0.097819 | 0.097819 | 97.8188 | 0.096313 | 3.1267 | 42.9086
#REF! |  | EU_D_3.2 | R-PET Pabrik D | 50 | 50 | 1 | 23081.3743 | 37564985.6288 | 0.00061444 | 0.094807 | 0.094807 | 94.8074
|  | EU_C_A_1.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 164280.1866 | 36494615.4082 | 0.0045015 | 0.6673 | 0.6673 | 667.3011 | 0.65317 | 4.3267 | 32.1673
|  | EU_C_A_1.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 161926.5916 | 37573374.8274 | 0.0043096 | 0.63904 | 0.63904 | 639.0404
|  | EU_C_A_2.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 163223.6513 | 37223591.0058 | 0.004385 | 0.65014 | 0.65014 | 650.1369 | 0.64466 | 1.7006 | 32.2309
|  | EU_C_A_2.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 162875.7912 | 37785667.3108 | 0.0043105 | 0.63917 | 0.63917 | 639.1741
|  | EU_C_A_3.1 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 158584.008 | 38704299.8087 | 0.0040973 | 0.60777 | 0.60777 | 607.7743 | 0.61086 | 1.0093 | 32.4932
|  | EU_C_A_3.2 | V-PET Pabrik C Perlakuan A | 50 | 50 | 1 | 157318.0259 | 38007020.1287 | 0.0041392 | 0.61394 | 0.61394 | 613.9396
|  | Keterangan: |  |  |  |  | Kriteria Keberterimaan Jaminan Mutu:
|  | C larutan | = (Intensitas Terkoreksi - Intercept)/Slope |  |  |  | Replika Pengujian/Duplo = % RPD ≤ 2/3 CV Horwitz (%) atau 2/3 % RSD Horwitz
|  | Kadar | = (C Ukur x Vol Labu Awal x FP)/Bobot
|  | % RPD | = ((Kadar 1 - Kadar 2 )/Rata-Rata Kadar) x 100 %
|  | 2/3 RSD Horwitz (%) | = 2/3*2^(1-(0.5 x log(Kadar Rata-rata/1000000000)))